CCTP TYPE POUR PANNEAUX ASSEMBLES A SEC AU SILICONE

Panneaux préparés en atelier, prédécoupés, et à monter sur site.

Briques de verre isolantes Saverbat ou équivalent, de format (19 x 19 x 8 cm), motif (reflets), conformes à la norme EN1051.

Encadrement aluminium (bois, acier) à cheviller au gros œuvre

Accessoires de montage : raidisseurs métalliques 50 x 3 traités anti-corrosion, 
combi-clips, silicone d’assemblage.

Mise en oeuvre suivant la notice de pose fournie par Saverbat.